ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

подбора турбовоздуходувки HAUS TURBOBLOWER

| Предприятие: |  |  | Дата: | Выберите дату |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  |  |  |  |
| Фамилия/должность |  |  |  |  |  |
| Тел./факс |  |  | E-mail: |  |  |

Общая информация

| Этап запроса оборудования: | ☐ Предварительный запрос ☐ Стадия проектирования Другое: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта: |  |  |  |  |  |  |
| Назначение воздуходувки: | ☐ Аэрация сточных вод/активного ила на очистных сооружениях ☐ Аэрация воды ☐ Производственные процессы ☐ Другое (описание):_______________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Количество установок: | Общее кол-во |  | Рабочих ед. |  | Резервных ед. |  |
| Режим работы: | ☐ Непрерывный ☐ Периодический Время работы (час/сут): _______ |  |  |  |  |  |

Условия среды

| Высота над уровнем моря в месте расположения объекта: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Барометрическое давление: | _________ мм рт. ст. |  |  |  |
| Условия установки оборудования: | Максимальная Т воздуха в помещении, 0 С |  | Наличие вентиляции/ системы охлаждения воздуха |  |
| Забор воздуха: | ☐ из помещения ☐ из атмосферного воздуха (с улицы) |  |  |  |
| Температура и отн. влажность воздуха на входе в установку: |  | Минимальная | Средняя | Максимальная |
|  | Т воздуха, 0С |  |  |  |
|  | % отн. влажности |  |  |  |

Требуемые параметры одной воздуходувки

| Параметр производительности указан: | ☐ Нагнетание (расход воздуха на выходе) ☐ Всасывание (Расход воздуха на входе) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Требуемая производительность: (20 0С, 0% отн. влажности) | Минимальная | Средняя | Максимальная |
|  | _________м3/час | _________м3/час | _________м3/час |
| Требуемая производительность: (0 0 0С, 0% отн. влажности) | Минимальная | Средняя | Максимальная |
|  | _________м3/час | _________м3/час | _________м3/час |
| Избыточное давление: |  | Рабочее | Максимальное |
|  |  | _________мбар | _________мбар |
| Требования к электродвигателю: | Напряжение питания, В | Частота, Гц | Запас по мощности двигателя (если требуется),% |

Дополнительные требования

| Дополнительные требования к установке/ комплекту поставки |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. ответственного лица, подпись |  |

Контактное лицо ООО «АКС» по вопросам заполнения ОЛ и для отправки ОЛ:

Гарипова Светлана

моб. 8-927-206-35-56

s.garipova@aqua-control.ru